Приложение 1

Отчет о ходе работ

по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг.

1. Замена тепловых сетей

1.1. В рамках текущего ремонта выполнена замена тепловых сетей общей протяженностью 6598 п.м. (в однотрубном исчислении), в том числе:

| № п/п | Адрес | Кол-во п.м (1-тр. исч.) |
| --- | --- | --- |
| г. Сланцы |  |  |
| 1 | ул. Кирова, д.д 45-35-ул. Ленина, д.10-пер. Почтовый, д.3 ТК157-ТК164 | 750 |
| 2 | ТК54-ТК-55-ТК58 ул. Шахтерской Славы, д.д.16,20,22,24 | 419 |
| 3 | ТК8-ул. Шахтерской Славы, д.9, ТК39-ул. Шахтерской Славы, д.4 (вводы) | 48 |
| 4 | ЦТП № 14 (ТК8-ввод маг.;ТК9-ввод насосная; ЦРБ ТК12-ТК14) | 378 |
| 5 | ТК47а-ул. М. Горького, д.7 (ввод ГВС в д/с № 5), магазин «Феникс» | 169 |
| 6 | ТК5-ТК11-ввод ул. М. Горького, д.5 | 86 |
| 7 | ТК-17-вдоль домов ул. Кирова, дд. 32,34,36- ввод ул. Октябрьская, д.1а | 411 |
| 8 | ТК9-ТК46-ул. Чкалова, д.5 (ввод) | 138 |
| 9 | ТК135-ТК151 ул. Спортивная, д.9/2 | 127 |
| 10 | ТК-50-ТК51-ТК52 ул. Новосельская | 9 |
| 11 | ТК25-пр. Молодежный, д.д.5,7 (вводы) | 183 |
| 12 | ТК142-ТК143 ул. Климчука, д.2 | 85 |
| 13 | ТК122- ул. Партизанская, д.22 (ввод) | 32 |
| 14 | ЦТП № 13-трасса на территории Спецшколы | 524 |
|  | Всего г. Сланцы | 3359 |
| мкрн. Б. Лучки |  |  |
| 1 | Пер. Детский, д.д.3,5,7 — ул. 1 Мая, д.д. 62,64 | 700 |
| 2 | ТК158-ТК169, ТК158-ТК166-вводы ул. Ломоносова, д.д. 16,18,20,22,24, ул. Декабристов, д.д. 13,15 | 705 |
| 3 | Групповой элеватор- ул. Шахтеров, д.д. 3,5,7,9,11 | 200 |
| 4 | ТК42-ТК77-вводы ул. Дзержинского, д.д.26,32 | 259 |
| 5 | ТК218-ТК2198, ТК219а-ТК220-ТК221 - вводы ул. Декабристов, д.14 - ул. Свердлова, д.д. 18,20,22,24 | 400 |
| 6 | ТК39-ТК86-ТК87-вводы ул. Дзержинского, д.д. 16а, 18;. пер. Дзержинского, д.3; ул. Островского, д.д. 13,15 | 596 |
| 7 | ТК49-вводы ул. Жуковского, д.9 - ул. Свердлова, д.32 | 174 |
| 8 | ТК116-ТК117-вводы ул. Ломоносова, д.д.46,46а,48,48а | 205 |
|  | Всего мкрн. Б. Лучки | 3239 |
|  | Всего замена тепловых сетей | 6598 |

1.2. После проведения замены тепловых сетей выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия по следующим адресам:

| № п/п | адрес | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр. Молодежный, д.д. 5,7 | 215 |
| 2 | ул. Шахтерской Славы, д.16 | 25 |
| 3 | ул. М. Горького, д.5-ул. Спортивная, д.11 | 12 |
| 4 | ул. Чкалова, д.д.3,5 | 18 |
| 5 | ул. Спортивная, д.9/2 | 10,5 |
| 6 | ул. Ленина, д.24 | 16 |
| 7 | ул. Партизанская, д.19 | 52 |
| 8 | ул. Свердлова, д.32- ул. Жуковского, д.9 | 89,8 |
| 9 | ул. Дзержинского, д.18-пер. Дзержинского, д. 3 - ул. Островского, д.д.13,15 | 215,9 |
| 10 | ул. Шахтерской Славы, д.22 | 6,3 |
| 11 | ул. М. Горького, д.7а | 8 |
| 12 | ул. Кирова, д.д. 35-45 | 56,2 |
| 13 | ул. Свердлова, д.д. 18-22 | 47,6 |
| 14 | ул. Дзержинского,д.26 | 17,5 |
| 15 | ул. Ломоносова, д.д. 16-24 | 58,1 |
|  | Всего | 847,9 |

2. Подготовка котельной и центральных тепловых пунктов

2.1. Центральная газовая котельная № 16

Выполнены работы по :

- замене обмуровки котла КВГМ;

- поверке узлов учета ТЭ и оборудования КИПиА;

- ревизии и ремонту тягодутьевого и насосного оборудования;

- техническому обслуживанию действующего электрооборудования и трансформаторных подстанций.

Готовность котельной- 100%.

2.2. Выполнены работы по подготовке центральных тепловых пунктов (5 шт.)  и повысительной насосной станции. Готовность -100 %.