Приложение 2

Информация о проведенных работах по подготовке к отопительному сезону

2024-2025 г.г.  объектов водоснабжения и водоотведения на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского района Ленинградской области

(Производственное управление Сланцевского района ГУП«Леноблводоканал»)

Производственное управление Сланцевского района ГУП «Леноблводоканал» выполнило планово-предупредительный ремонт и работы по подготовке к отопительному сезону 2024 – 2025 гг. объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении на территории Сланцевского городского поселения Ленинградской области:

- ремонт кровли фильтровального корпуса на Водозаборной очистной станции г. Сланцы 300 м²;

- замена задвижки на собственные нужды ВОС 150мм – 1шт;

- чистка и продувка котлов в котельной ВОС – 3шт;

- чистка контактной камеры на ВОС;

- чистка отстойников и камер хлопьеобразования;

- чистка сборного канала фильтров;

- ремонт и промывка системы отопления ВОС;

- выполнена чистка резервуара чистой воды (далее – РЧВ) на ВОС 6000м3;

- профилактический осмотр насосного оборудования в количестве 46 штуки;

- ревизия электросилового оборудования в количестве 15 штук;

- ревизия запорной арматуры технологического оборудования диаметром 150 мм-400мм в количестве 186 штук;

- выполнена техническая подготовка тепловых пунктов на объектах;

- выполнен ремонт системы отопления на ВНС №2, ПНС ул. Ленина, д. 25, в гараже ул. 1 Мая, здание офиса ул. Ленина, д. 20а;

- выполнена чистка РЧВ ВНС №2 2х500м3;

- ППР насосного оборудования водоснабжения – 29шт;

- ППР насосного оборудования канализации – 27шт;

- ремонт водопроводных и канализационных колодцев – 25шт;

- чистка канализационных колодцев – 56шт;

- чистка водопроводных колодцев – 11шт;

- ремонт кровли КНС №7 – 6м2

- ремонт кровли КНС №3 – 6м2

Произведена замена запорной арматуры на сетях и объектах ВКХ:

- КНС № 7 – задвижка 300мм;

- ул. Ломоносова, д. 63 – задвижка 650мм;

- ул. Свободы, д. 4-6 – задвижка 50мм-2шт;

Выполнена замена водопроводных сетей общей протяженностью 324 п.м. по следующим адресам: ул. Пригородная, д. 9, Деревообделочников, 52, Ломоносова, д. 27, пр. Молодежный, д. 15а, ул. Грибоедова, д. 19в, ул. Октябрьская, д. 6, пер. Клубный, д. 3а, д. М. Поля.

Проведена замена участков самотечных коллекторов ул. Ломоносова, д. 5 Ду 300мм-12п.м. ул. Ломоносова, д. 51 Ду 200мм-6п.м.

Подготовлены водопроводные сети – 154,86 км, канализационные – 65,44 км.

Подготовлены объекты: скважина Сосновка, скважина Печурки, ВНС №1, ВНС №2, ПНС ул. Ленина, д. 25, ПНС ул. Ш. Славы, ПНС Кирова, д. 53, КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, КНС №5, КНС №6, КНС №7, ЛНС, КОС д. Большие Поля.

Выполнены мероприятия по профилактической промывке канализационных сетей в г. Сланцы  общей протяженностью 6 684,7 м метров.

Выполнено восстановление нарушенного асфальтового покрытия 653,05 кв. м.

В рамках программы капитального ремонта за счет субсидий из бюджета Ленинградской области ГУП «Леноблводоканал» выполнил работы по капитальному ремонту канализационного напорного коллектора от КНС №3 до БХО в г. Сланцы Сланцевского района Ленинградской области диаметром 450мм протяженностью 2,6 км.

В производственном управлении Сланцевского района сформирован аварийный запас необходимых материалов для устранения аварийных ситуаций в отопительный период.

Осуществлена поставка угля для отопления водозаборной очистной станции в объеме 60 тонн. Договор на поставку угля заключен.