Приложение №2

Перечень и объемы выполненных работ по подготовке объектов ВКХ на территории Сланцевского района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

(по состоянию на 07 сентября 2018 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполненные работы | Адресность | Объемы работ |
| Замена водопроводных сетей | пер. Шоссейный д. 10/2 ул. Кирова д. 12-а ул. Кирова д.55-а - КНС №4 ул. Дзержинского д.6 ул. Грибоедова д. 1/15 ул. Пригородная д. 13 ул. Ленина д.1 ул. Пригородная д.4-а ул. Новосельская д.5 ул. Грибоедова д. 19-6 ул. Г рибоедова д. 17 ул. Кирова д.20-а  скважина п. Сосновка (в 1-м метре то  скважины)  ул. Ленина д. 20-а | общая протяженность 420 п.м. |
| Замена пожарных гидрантов | ул. Ленина, д. 1 | 1 шт. |
| Ремонт пожарных гидрантов | ул. Свободы, д. 14 | 1 шт. |
| Замена задвижек (диаметром от 50 до 250мм) на объектах водоснабжения и водоотведения | ул. Кирова д. 12 ул., 1 Мая д.90-92 в ВК, ул. Кирова д.51/1, ул. ИТР д. 12, ул. Ленина д.1, ПНС ул. Ленина д.25 ул. Маяковского д. 17, ул. Кирова д.11 шк. №3, ул. Грибоедова д. 17, ул. Грибоедова д. 19-6, ул. Ленина д. 20-а, ул. Первостроителей д.1, ул. Дзержинского д. 15, ул. Ломоносова д.31, ВНС №2, ул. Сиженская д. 6, ул. Дорожная, д. Б. Поля д.57, пос. Шахты №3 | 25 шт. |
| Промывка канализационных сетей | территория Сланцевского ГП | 1 627п.м. |
| Ремонт водопроводных и канализационных колодцев | территория Сланцевского ГП | 19 шт. |
| Ремонт водоразборных колонок | территория Сланцевского ГП | 13 шт. |
| Замена канализационных сетей (коллектор) | ул. Ленина, д. 30 ул. М. Горького, д. 1 ул. Дзержинского, д. 30 | 17 п.м. |
| Чистка водопроводных и канализационных колодцев | территория Сланцевского ГП | 36 шт. |
| Устранено прорывов на водопроводных сетях | территория Сланцевского ГП | 44 шт. |
| Устранено засоров на сетях канализации | территория Сланцевского ГП | 521 шт. |
| Выполнен ремонт кровли | КНС №3 ул. Баранова | 116, 8 м2 |
| Ремонт отмосток зданий на ВОС | территория ВОС правый берег р. Плюсса | 20м2 |
| Ревизия задвижек в теплопункте | КНС №3 ул. Баранова | 4шт. |
| ТО насосного и эл. оборудования на станции ВОС | Водозаборная очистная станция правый берег р. Плюсса | 90% |
| Чистка септика, камер, отстойников и каналов | Водозаборная очистная станция - правый берег р. Плюсса | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чистка фильтров №1,2,3,4,6,7 | Водозаборная очистная станция - правый берег р. Плюсса | 100% |
| Чистка приемной камеры КНС №4 | ул. Кирова, д. 52 (ЦРБ) | 100% |
| Ремонт системы отопления в БОС | Водозаборная очистная станция - правый берег р. Плюсса | 100% |
| Прокладка водопроводной сети для обеспечения населения централизованным водоснабжением | пос. Шахты №3 | 2 000 П.М. |
| Капитальный ремонт водопроводной сети д. Б. Поля (выполнение подрядной организацией) | г. Сланцы, д. Б. Поля | 70% |

Исп. И.о. начальника ПУ Сланцевского района С.Г. Никонов начальник ПТО J1.H. Семенова