Отчет о ходе работ

по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг.

на 07.09.2018г.

1. Замена тепловых сетей

1.1. В рамках капитального ремонта выполнена замена магистральных тепловых сетей Ду200мм в количестве 1154 п.м. (в 1-тр.исч.) по адресу: ул.Ломоносова  ТК105 – ТК107, ТК111-ТК115 и Ду300мм в количестве 502 п.м. (в 1-тр.исч.) по адресу: ул.Свободы  ТК1-ТК5.

1.2. В рамках текущего ремонта выполнена замена тепловых сетей, в том числе:

| 1. | Замена теплотрассы по ул.Ленина, д.30 (ТК5 – ТК6) - 58 п.м |
| --- | --- |
| 2. | Замена теплотрассы по пр.Молодежный, 7а (ТК20а - ввод) – 80 п.м |
| 3. | Замена теплотрассы по ул. Ш Славы, 20 (ТК55 – ввод) – 76 п.м |
| 4. | Замена теплотрассы по ул.Ленина, 21а (ввод) – 60 п.м |
| 5. | Замена теплотрассы по ул.Шахтерской Славы, дд.20 (ТК55 – ввод) – 60 п.м |
| 6. | Замена теплотрассы по пр.Молодежный, д.5а (д/с №22) (ТК27-ТК30 – ввод) – 144,6 п.м |
| 7. | Замена теплотрассы по ул.Ленина, дд.23-25 – 132,8 п.м |
| 8. | Замена теплотрассы по ул.Ломоносова, д.48а (ввод) – 150 п.м |
| 9. | Замена ул.Маяковского, д.8а– 106 п.м |
| 10. | Замена тепотрассы ул.Ломоносова - пер.Речной – 992 п.м |

Всего заменено 1829,1  п.м.(в 1-тр.исч.).

1.3. Выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства  по следующим адресам:

- ул.Шахтерской Славы, д.20 (асфальтирование);

- ул.Ленина, д.19 (асфальтирование)

- ул.Свердлова, дд.15,5 (асфальтирование);

- пер.Лучки (асфальтирование);

- ул.Строителей (ремонт ТК, асфальтирование);

По данным адресам восстановлено 183м2 асфальтового покрытия.

2. Подготовка котельной № 16 и центральных тепловых пунктов

1.  Центральная  газовая котельная № 16,

1.1     Согласно плану ремонтных работ выполнены следующие работы:

- ремонт системы городского водоснабжения  котельной;

- ревизия  пластинчатых  подогревателей №№ 1,2;

- проведено техническое обслуживание действующего оборудования  и трансформаторных подстанций;

- поверка средств измерений;

- ремонт обвязки насоса сырой воды

2. Подготовка центральных тепловых пунктов (5 шт.) и Повысительной насосной станции (ПНС) выполнена в полном объеме.

3. Котельная ДОК.

В связи с тем, что сроки подачи газа перенесены на неопределенный срок, в отопительном сезоне 2018-2019 гг. жилые дома будут отапливаться по старой схеме от электрокотельной  ДОК. Здание и оборудование котельной находятся в аварийном состоянии.

Для подготовки к отопительному сезону выполнены следующие ремонтные работы:

- проведена ревизия комплектной трансформаторной подстанции;

- ремонт питающего кабеля;

- чистка и ремонт электрокотлов;

- промывка и испытания тепловых сетей;

- замена внутрикотельного трубопровода.

3. Установка газовых котлов.

В качестве  пилотного эксперимента продолжается работа по переводу  на индивидуальное газовое отопление жилых домов частного сектора мкрн.Б.Лучки с отключением от централизованной системы теплоснабжения. В 2018 году выполнен перевод еще 7 домов.