Информация о ходе подготовке Сланцевского городского поселения  к отопительному сезону 2020-2021 годов по состоянию на 09.10.2020 г.

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду (далее - ОЗП) 2020-2021 г.г. производилась в соответствии с комплексным планом, утвержденным постановлением администрации Сланцевского  муниципального района от 25.05.2020 № 657-п «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сланцевского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов».

Контроль  за  ходом работ по подготовке к осенне-зимнему периоду осуществлялся комиссией Сланцевского района по оценке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Кроме того, все управляющие и ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Сланцевского городского поселения ежемесячно представляли в администрацию Сланцевского муниципального района отчет по форме 1-ЖКХ (зима). Сводный отчет  направлялся  в Правительство Ленинградской области.

Проведено четыре заседания межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2019-2020 г.г. на территории Сланцевского муниципального района, а так же одно заседание КЧС.

Центральная городская котельная  подготовлена к проведению отопительного сезона. ТЭЦ ООО «СЛАНЦЫ» готово для обеспечения теплоснабжения мкр. Лучки. В рамках текущего ремонта выполнена замена 2193  п.м. тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Также за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» были выполнены работы по замене участков тепловых сетей и тепломеханического оборудования: заменено 4000 п.м (в однотрубном исчислении), сильфонные компенсаторы -13 шт. Выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства - восстановлено 602,7 м² асфальтового покрытия. Продолжается работа по переводу  на индивидуальное газовое отопление жилых домов частного сектора мкр.Б. Лучки с отключением от централизованной системы теплоснабжения.  В 2020 году выполнен перевод  5домов (приложение № 1).

Готовность объектов и сетей водоснабжения и водоотведения составляет 100%.  Завершены работы по замене водопроводных сетей  общей протяженностью 283,2 п.м. , канализационных сетей общей протяженностью 218,5 п.м.  Выполнена замена насосного оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения  в количестве 7 шт., замена задвижек (диаметром от 50 до 250 мм) в количестве 12 шт. Восстановлено нарушенное асфальтное покрытие – 362 м2 (приложение № 2).

Готовность объектов электроснабжения - 100%, газоснабжения - 100%.

Жилищный фонд подготовлен к отопительному сезону. Паспорта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2020-2021 годов, подписанные руководителями управляющих компаний и представителями общественности проверены специалистами сектора коммунальной инфраструктуры и переданы в управляющие компании (информация о подготовке жилищного фонда приложение № 3).

В сектор коммунальной инфраструктуры администрации  Сланцевского  муниципального района  поступили  на проверку документы на 389 МКД.

Всем управляющим компаниям и прочим потребителям тепловой энергии  выданы акты и Паспорта готовности  к отопительному сезону сезоне 2020-2021 годов  в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 N 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области»  и  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103.

17.09.2019 года Паспорта готовности жилищного фонда Сланцевского городского поселения  направлены в комитет Государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду.

- 1. не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

2. не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.				В соответствии с приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора от 28.08.2020  № ПР-240-389-о проверка готовности муниципального образования Сланцевский муниципальный район к отопительному периоду 2020-2021 годов будет производиться с 26 октября 2020 года.

Отопительный сезон на территории Сланцевского городского поселения  начат  с 21 сентября 2020 года (постановление № 1294-п от 16.09.2020).