***Приложение 2***

**Отчет о проведенных работах по подготовке объектов**

**ПУ Сланцевского района ГУП «Леноблводоканал» к работе**

**в осенне-зимнем периоде 2020-2021 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполненные работы | Адресность | Объемы работ |
| Замена водопроводных сетей | пр. Молодежный, д. 11а, ул. Климчука, д. 2, ул. Островского, д. 1а, д. Б. Поля, 105-107, 97-109, ул. Свердлова, д. 5, пер. Лучки, д. 8, д. Каменка – Печурки. Д. Выскатка, д. 38, д. Загривье, д. Новоселье, д. 1,  | общая протяженность 283,2 п.м. |
| Замена задвижек (диаметром от 50 до 250мм) на объектах водоснабжения и водоотведения | пр. Молодежный, д. 11а, ул. Баранова, д. 6, ул. Климчука, д. 2, ул. Баранова, д. 2, ПНС ул. Ленина, д. 25, ул. Свердлова, д. 5, ул. ДОК, д. 7б, ул. Дзержинского, д. 15, ул. Садовая, д. 38, пос. Черновское, д. Овсище. | 12 шт. |
| Замена ПГ | ул. Баранова, д. 10 | 1шт. |
| Замена насосного оборудования на объектах водоснабжения | Скважина д. Старополье, скважина, д. Загривье | 2 шт. |
| Замена насосного оборудования на объектах водоотведения | КНС №3, КНС №5, КОС д. Гостицы, КОС д. Старополье, КНС №6  | 5 шт. |
| Промывка канализационных сетей | территория Сланцевского района | 4 000 м |
| Ремонт водопроводных и канализационных колодцев | территория Сланцевского района | 55 шт. |
| Замена водоразборных колонок | д. Б. Поля, д. 105, ул. Вокзальная, д. 29, пос. Черновское | 3 шт. |
| Замена канализационных сетей (коллектор) | ул. Ш. Славы, д. 3, от КНС №3 на БХО, д. Гостицы, д. Выскатка | 218,5 п.м. |
| Чистка водопроводных и канализационных колодцев | территория Сланцевского района | 45 шт. |
| Устранено прорывов на водопроводных сетях | территория Сланцевского района | 70шт. |
| Устранено засоров на сетях канализации | территория Сланцевского района | 583 шт. |
| Покраска трубопроводов и оборудования на объектах ВКХ | Объекты ВКХ | 200 м2 |
| ТО насосного и эл. оборудования на станции ВОС | Водозаборная очистная станция – правый берег р. Плюсса | 100% |
| Чистки на ВОС | контактная камера, сборный канал фильтров, линия подачи соды, наружная линия гипохлорита | 100% |
| Чистка РЧВ | РЧВ на ВНС №2 2х500м3, РЧВ на ВОС 6000м3 | 3 шт. |
| Чистки | КНС Старополье, КНС Овсище, КНС №2, ВНБ Ликовское | 4 шт. |
| Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Ленина, 20а, 1 Мая, 53, КНС №3, 4, 6, 7, ЛНС, ПНС Ленина 25/6 | 100% |
| Подготовлены трубопроводы, запорная арматура, тепловая изоляция на трубах теплоносителя в тепловых пунктах | Ленина, 20а, 1 Мая, 53, КНС №3, 4, 6, 7, ЛНС, ПНС Ленина 25/6 | 8 шт. |
| Восстановление нарушенного асфальтового покрытия (подрядной организацией) | Территория Сланцевского муниципального района | 362 м2 |
| Установка станции обезжелезивания и капитальный ремонт скважины, покраска ВНБ | д. Выскатка | 100% |

 В рамках заключенного Договора на поставку угля для водозаборной очистной станции (ВОС) поставки производятся по мере необходимости, запас угля имеется.

 Сформирован аварийный запас материально - технических ресурсов для работы в зимний период на объектах ВКХ в осенне-зимний период 2020-2021гг. с пополнением запаса при необходимости.